## 单位工程汇总表
沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程房建工程劳务三标段 安装工程单位工程汇总表
名称 | 单体名称 | 金额 | 备注
1 | 洪林服务区综合楼-双侧（安装工程） | 0
2 | 洪林服务区加油站房及加油罩棚（安装工程） | 0
3 | 洪林服务区双侧机修间（安装工程） | 0
4 | 洪林双侧服务区-设备房和应急用房（安装工程) | 0
总计 |  | 0
| 其中：劳务投标报价 | 0

## 洪林服务区综合楼-双侧（安装工程）
全费用单价分析表（清单）
工程名称：洪林服务区综合楼-双侧（安装工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 8220 |  | 0 |  | 0
电气工程
土石方及设备基础工程
2 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 39.1 |  | 0 |  | 0
配电箱
3 | 030404017001 | PZ-30箱 | 供应安装调试 | 台 | 50 |  | 0 |  | 0
4 | 030404017002 | 二级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 68 |  | 0 |  | 0
5 | 030404017003 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 12 |  | 0 |  | 0
6 | 030404016001 | 电动排烟窗、电动挡烟垂壁、风机控制箱安装（设备随水泵配套） | 安装调试 | 台 | 80 |  | 0 |  | 0
7 | 030404015001 | 智能消防自动巡检柜STE-YJ-55/37kW 600x600x2200 | 供应安装调试 | 台 |  |  | 0 |  | 0
8 | 030404016002 | 水泵、消防泵控制柜安装（设备随水泵配套） | 安装调试 | 台 |  |  | 0 |  | 0
9 | 030404004001 | ATS800X600X2200 | 供应安装调试 | 台 |  |  | 0 |  | 0
桥架、配管
10 | 030411003001 | 防火桥架150*100 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
11 | 030411003002 | 防火桥架200*100 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
12 | 030411003003 | 防火桥架300*150 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
13 | 030411003004 | 防火桥架100*100 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
14 | 030411003005 | 钢制桥架50*25 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
15 | 030411003006 | 钢制桥架100*100 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
16 | 030411003007 | 钢制桥架200*100 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
17 | 030411003008 | 钢制桥架300*100 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
18 | 030411003009 | 钢制桥架300*150 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
19 | 030411003010 | 钢制桥架300*200 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
20 | 030411003011 | 防火桥架200*150 | 材质：钢制 | m | 178.82 |  | 0 |  | 0
21 | 030411003012 | 防火桥架（100+100）*150 | 材质：钢制 | m | 343 |  | 0 |  | 0
22 | 030411003013 | 玻璃钢桥架200*100 |  | m |  |  | 0 |  | 0
23 | 030411001001 | 金属软管DN20 | 1、安装形式：吊顶内敷设 | m | 1700 |  | 0 |  | 0
24 | 030411001002 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 4594.02 |  | 0 |  | 0
25 | 030411001003 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 134.9 |  | 0 |  | 0
26 | 030411001004 | 电气配管SC40 | 配置要求：暗配 | m | 342.94 |  | 0 |  | 0
27 | 030411001005 | 电气配管SC50 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 54.28 |  | 0 |  | 0
28 | 030411001006 | 电气配管SC100 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 143.68 |  | 0 |  | 0
29 | 030411001007 | 电气配管SC150 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 152.2 |  | 0 |  | 0
30 | 030411001008 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 6308.04 |  | 0 |  | 0
31 | 030411001009 | 电气配管JDG25 | 1、配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
32 | 030411001010 | 电气配管JDG32 | 1、配置要求：暗配 | m | 266.56 |  | 0 |  | 0
33 | 030411001011 | 电气配管JDG40 | 配置要求：暗配 | m | 88.02 |  | 0 |  | 0
34 | 030411001012 | 电气配管JDG50 | 配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
35 | 030411001013 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 3087.22 |  | 0 |  | 0
36 | 030411001014 | 电气配管PC25 | 配置要求：暗配 | m | 592.2 |  | 0 |  | 0
37 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 30 |  | 0 |  | 0
电缆、电线
38 | 030408001001 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x95 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
39 | 030408001002 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x70+1x35 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
40 | 030408001003 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x35+1x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
41 | 030408001004 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x70 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
42 | 030408001005 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x35 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
43 | 030408001006 | 电力电缆BTTRZ-2x2.5 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 3024.86 |  | 0 |  | 0
44 | 030408001007 | 电力电缆BTTRZ-3x2.5 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 1748.36 |  | 0 |  | 0
45 | 030408001008 | 电力电缆BBTRZ-5x4 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
46 | 030408001009 | 电力电缆WDZB-YJY-4x50+1x25 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 18.2 |  | 0 |  | 0
47 | 030408001010 | 电力电缆WDZB-YJY-4x35+1x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
48 | 030408001011 | 电力电缆ZR-YJY-4x35+1x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
49 | 030408001012 | 电力电缆WDZB-YJY-4x25+1x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 27.6 |  | 0 |  | 0
50 | 030408001013 | 电力电缆WDZB-YJY-5x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 245.18 |  | 0 |  | 0
51 | 030408001014 | 电力电缆WDZB-YJY-3x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
52 | 030408001015 | 电力电缆WDZB-YJY-5x6 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 68.08 |  | 0 |  | 0
53 | 030408001016 | 电力电缆WDZB-YJY-5x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 1595.86 |  | 0 |  | 0
54 | 030408001017 | 电力电缆WDZB-YYJ-5x2.5 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 100.38 |  | 0 |  | 0
55 | 030408001018 | 电力电缆WDZB-YJY-3*2.5 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
56 | 030408001019 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x2.5 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 677.38 |  | 0 |  | 0
57 | 030408001020 | 电力电缆WDZB-YJY-3*6 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
58 | 030408001021 | 电力电缆WDZB-YJY-4*4 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
59 | 030408001022 | 电力电缆WDZB-YYJ-5x4 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
60 | 030408001023 | 电力电缆ZR-YJV-5x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
61 | 030411004001 | KNX总线电缆（J-Y(st)YH） |  | m |  |  | 0 |  | 0
62 | 030411004002 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 660.86 |  | 0 |  | 0
63 | 030411004003 | 电气配线WDZB-BYJ-2.5 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 26873.11 |  | 0 |  | 0
64 | 030411004004 | 电气配线WDZB-BYJ-4 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 4923.34 |  | 0 |  | 0
65 | 030411004005 | 电气配线WDZB-BYJ-6 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 7327.14 |  | 0 |  | 0
灯具、插座、开关
66 | 030412001001 | LED长条灯 40W 4000K 1200*70*40mm黑色灯壳，吊装高度3500mm | 安装方式：吊装 | 套 | 154 |  | 0 |  | 0
67 | 030412001002 | LED长条灯 2000*10 | 安装方式：吊装 | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
68 | 030412004001 | LED轨道射灯 5000K(大厅48W黑色，其它36W) | 安装方式：含轨道安装 | 套 | 308 |  | 0 |  | 0
69 | 030412004002 | LED可调节射灯（嵌入式）24W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 204 |  | 0 |  | 0
70 | 030412001003 | LED嵌入式平板灯 18W 4000K，效率95lm/W，300*600mm | 安装方式：吸顶 | 套 | 46 |  | 0 |  | 0
71 | 030412001004 | LED嵌入式平板灯 48W 4000K，效率95lm/W，600*600mm | 安装方式：吸顶 | 套 | 110 |  | 0 |  | 0
72 | 030412004003 | LED圆形筒灯（嵌入式） 12W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 810 |  | 0 |  | 0
73 | 030412004004 | 60x25柔性硅胶灯带（便利店弧形灯） 18W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m2 | 11.94 |  | 0 |  | 0
74 | 030412004005 | 100x35铝型槽线条灯(带白色边框) 18W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m2 | 7.02 |  | 0 |  | 0
75 | 030412004006 | 暗藏LED灯带12W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m | 610.3 |  | 0 |  | 0
76 | 030412004007 | 30x10铝型槽线条灯（带白色边框） 12W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m |  |  | 0 |  | 0
77 | 030412004008 | 画面软膜灯箱 25W/㎡ 4000K | 安装方式：嵌入 | m2 | 163.06 |  | 0 |  | 0
78 | 030412001005 | 普通吸顶灯 24W 4000K（楼梯间为感应开关灯14W） | 安装方式：吸顶 | 套 | 52 |  | 0 |  | 0
79 | 030412004009 | 明装单头斗胆灯 80W 7500lm 6000K | 安装方式：吸顶 | 套 |  |  | 0 |  | 0
80 | 030412001006 | 吸顶式红外感应式LED节能灯LED，1x18W | 安装方式：吸顶 | 套 |  |  | 0 |  | 0
81 | 030412001007 | 防爆型LED吸顶灯 LED，1x20W | 安装方式：吸顶 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
82 | 030412001008 | 三合一浴霸灯 2000W 4000K 300*600mm | 安装方式：嵌入 | 套 | 38 |  | 0 |  | 0
83 | 030412001009 | 防溅节能型壁灯 LED，1x10W | 安装方式：壁装 | 套 |  |  | 0 |  | 0
84 | 030412005001 | LED双管日光灯LED灯管，2x24W |  | 套 |  |  | 0 |  | 0
85 | 030412001010 | LED防水防潮灯（地下室LED，1x30W | 安装方式：吸顶 | 套 |  |  | 0 |  | 0
86 | 030412004010 | 安全出口标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 28 |  | 0 |  | 0
87 | 030412004011 | 楼层标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
88 | 030412004012 | 疏散出口标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
89 | 030412004013 | 单面单向标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 | 94 |  | 0 |  | 0
90 | 030412004014 | 双面多信息复合标志灯（吊装）（规格型号综合考虑） | 安装形式：吊装 | 套 | 36 |  | 0 |  | 0
91 | 030412004015 | 应急疏散照明灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 158 |  | 0 |  | 0
92 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 228 |  | 0 |  | 0
93 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 502 |  | 0 |  | 0
94 | 030507001001 | 报警按钮 | 名称：残卫紧急报警按钮 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
95 | 030904005001 | 声光报警器 | 名称：残卫声光报警器 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
96 | 030404034002 | 空调室内机、新风机配套多功能开关（厂家随配） | 安装方式：暗装 | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
97 | 030404034003 | 浴霸组合开关(含两路取暖、一路照明、一路通风)（厂家随配） | 安装方式：暗装 | 个 | 38 |  | 0 |  | 0
98 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 730 |  | 0 |  | 0
99 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 4205 |  | 0 |  | 0
防雷接地系统
100 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
电气调整试验
101 | 030414004001 | 备用电源自动投入装置系统调试 | 名称：备用电源自动投入装置系统调试 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
102 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 电压等级（KV)：1KV | 系统 | 4 |  | 0 |  | 0
综合布线系统
103 | 030502003001 | 弱电成套设备 | 1、规格：含3×48口网络配线架、110型100对语音配线架、机柜等 具体详见图纸 2、安装方式：落地 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
104 | 030411003014 | 钢制桥架100x100 | 材质：钢制 | m | 49.82 |  | 0 |  | 0
105 | 030411003015 | 钢制桥架200*100 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
106 | 030411003016 | 钢制桥架200*150 | 材质：钢制 | m | 343.52 |  | 0 |  | 0
107 | 030411001015 | 电气配管PC16 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m |  |  | 0 |  | 0
108 | 030411001016 | 电气配管PC20 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m | 2668.34 |  | 0 |  | 0
109 | 030411001017 | 电气配管PC25 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m |  |  | 0 |  | 0
110 | 030411001018 | 电气配管PC32 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m |  |  | 0 |  | 0
111 | 030411001019 | 电气配管PC40 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m |  |  | 0 |  | 0
112 | 030411004006 | 视频线SYWV-75-9 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 1717.36 |  | 0 |  | 0
113 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 11589.86 |  | 0 |  | 0
114 | 030502004001 | 一位AP接入点 | 安装方式：H=0.3m | 个 | 26 |  | 0 |  | 0
115 | 030502004002 | 一语音、一网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 86 |  | 0 |  | 0
116 | 030502004003 | 一位网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
117 | 030502004004 | 一位网电视息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 38 |  | 0 |  | 0
118 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 10 |  | 0 |  | 0
119 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 156 |  | 0 |  | 0
火灾报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统
120 | 030507006001 | 防火门监控器主机 | 技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
121 | 030904012001 | 消防报警联动控制器主机 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
122 | 030904011001 | 电气火灾监控设备 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
123 | WB030904002001 | 图形显示装置 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
124 | 030904011002 | 消防设备电源监控器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
125 | 030904014001 | 消防应急广播主机、消防专用电话主机 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
126 | WB030904012001 | 应急照明控制器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
127 | 030904011003 | 自动跟踪定位射流灭火系统集中控制器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
128 | 030904016001 | 外控电源 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
129 | 030904009001 | 按钮控制盘 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
130 | 030904008001 | 消防模块箱/端子箱 | 安装高度：井道明装下口高度1600 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
131 | 030411001020 | 电气配管SC65 | 配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
132 | 030411001021 | 电气配管SC25 | 配置要求：暗配 | m | 222.96 |  | 0 |  | 0
133 | 030411001022 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 399.54 |  | 0 |  | 0
134 | 030411001023 | 电气配管SC15 | 1、配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
135 | 030411001024 | 电气配管JDG16 | 1、配置要求：暗配 | m | 3638.34 |  | 0 |  | 0
136 | 030411001025 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 96.66 |  | 0 |  | 0
137 | 030411001026 | 电气配管JDG25 | 1、配置要求：暗配 | m | 1228.12 |  | 0 |  | 0
138 | 030411003017 | 耐火桥架NH-SR-(50+50)x70 | 材质：钢制 | m | 52.22 |  | 0 |  | 0
139 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 36 |  | 0 |  | 0
140 | 030408002001 | 控制电缆6芯以内 | 1、敷设方式、部位：穿管/穿桥架 2、含电力电缆头 | m | 180.08 |  | 0 |  | 0
141 | 030411004007 | 二芯软导线1.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 102.7 |  | 0 |  | 0
142 | 030411004015 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 6302.34 |  | 0 |  | 0
143 | 030411004009 | 四芯软导线1.5mm2以内 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 575.12 |  | 0 |  | 0
144 | 030411004010 | 电气配线2.5mm2以内 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 205.4 |  | 0 |  | 0
145 | 030904003001 | 带电话插孔的手动报警按钮J-SAP-M-03 | 安装方式：墙上安装 | 个 | 34 |  | 0 |  | 0
146 | 030904001001 | 感烟探测器JTY-GD-3002B | 安装方式：吸顶安装 | 个 | 266 |  | 0 |  | 0
147 | 030904001002 | 燃气探测器 | 安装方式：吸顶安装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
148 | 030904001003 | 感温探测器JTW-GD-3002B | 安装方式：吸顶安装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
149 | 030904007001 | 火灾警报扬声器 | 规格：120V;3W | 个 | 52 |  | 0 |  | 0
150 | 030904005002 | 火灾声光警报器 | 规格：YA9204(带语音功能) | 个 | 34 |  | 0 |  | 0
151 | 030904003002 | 消火栓按钮J-XAPD-02A | 安装高度：消火栓箱内 | 个 | 40 |  | 0 |  | 0
152 | 030904008002 | 输入模块HJ-1750/1750B | 安装方式：设备附近或吸顶,壁装2500 | 个 | 26 |  | 0 |  | 0
153 | 030904008003 | 消防控制模块HJ-1825 | 安装方式：设备附近或吸顶,壁装2500 | 个 | 98 |  | 0 |  | 0
154 | 030904008004 | 短路隔离器 | 规格：HJ-1751 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
155 | 030904006001 | 消防报警电话 | 规格：HY5716B | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
156 | WB030904002002 | 火灾显示盘 | 规格：JB-YX-252 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
157 | 030411006004 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 542 |  | 0 |  | 0
158 | 030904008005 | 三路三相交流电压信号传感器 | 安装方式：配电箱内安装 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
159 | WB030904005001 | 组合式电气火灾监控探测器 | 安装方式：配电箱内安装 | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
160 | 030507006002 | 双扇常闭防火门监控模块 | 技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 台 | 12 |  | 0 |  | 0
161 | WB030904006001 | 门磁开关 | 技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
162 | 030905001001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 点数：综合考虑 | 系统 | 52 |  | 0 |  | 0
163 | WB030905001001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 1、名称：消防通信系统调试 | 只 | 2 |  | 0 |  | 0
164 | 030905001002 | 火灾自动报警系统调试 | 点数：500点以内 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
165 | 030905001003 | 火灾自动报警系统调试 | 点数：64点以内 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
能耗管理系统
166 | ZB030101001001 | 能源消耗主机及配套设备 | 1、含能耗管理计算机、网关、主机、键盘、机柜等 2、技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
167 | 030411001027 | 电气配管JDG16 | 1、配置要求：暗配 | m | 363.44 |  | 0 |  | 0
168 | 030411004011 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 365.44 |  | 0 |  | 0
169 | 030411006005 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
自动跟踪定位射流灭火系统
170 | 030411001028 | 电气配管JDG25 | 1、配置要求：暗配 | m | 24 |  | 0 |  | 0
171 | 030411001029 | 电气配管SC15 | 1、配置要求：暗配 | m | 454.557 |  | 0 |  | 0
172 | 030411001030 | 电气配管SC25 | 配置要求：暗配 | m | 151.52 |  | 0 |  | 0
173 | 030502005002 | 超六类线UTP-CAT6-4P | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 154.52 |  | 0 |  | 0
174 | 030411004012 | 电气配线2.5mm2以内 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 798.5 |  | 0 |  | 0
175 | 030411004016 | 二芯软导线1.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 359.74 |  | 0 |  | 0
176 | 030411004014 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 24 |  | 0 |  | 0
177 | 030904005003 | 火灾声光警报器 | 规格：YA9204(带语音功能) | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
178 | WB030906002001 | 消防炮区域控制器，H=1.6m暗装 | 技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
给排水工程
土方和设备基础
179 | 040101002002 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 1280 |  | 0 |  | 0
180 | 040303002001 | 混凝土基础C20 | 含模板 | m3 | 25 |  | 0 |  | 0
热水系统
181 | 031006005001 | 平板型太阳能集热器 P-G/0.6-L/HG-1.90-4 | 1、规格：详见图纸 2、含钢支撑及混凝土基础 | m2 | 256 |  | 0 |  | 0
182 | 031006006001 | 空气源热泵机组 KFRS-5 | 技术参数：详见图纸 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
183 | 031006015001 | 热水箱Φ1800*2400 | 材质、类型：开式/不锈钢/聚氨酯发泡保温,有效容积5T | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
184 | 030109012001 | 变频供水泵 MHI1604 | 规格：Q=18m3/h、H=30m、P=2.2kW(一备一用) | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
185 | 030211003001 | 空气源热泵循环泵PH-257E | 功率：Q=11.4m3/h、H=4m、P=0.41kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
186 | 030211003002 | 集热循环泵 IPL40/160-4/2 | 功率：Q=9m3/h、H=26m、P=2.8kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
187 | 030211003003 | 换热循环泵PH-150E | 功率：Q=8.1m3/h、H=3m、P=0.265kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
188 | 030225003001 | 板式换热器 | 型号：换热面积15m2 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
189 | 030503008001 | 电磁阀DN50 | 技术参数：220v/50Hz | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
190 | 031003003001 | 电磁阀DN65 | 技术参数：220v/50Hz | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
191 | 030601001001 | 温度探头 | 规格：详见图纸 | 支 | 2 |  | 0 |  | 0
192 | 080902006001 | SL-液位控制仪 | 规格型号：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
193 | 031006015002 | 补液膨胀箱300L | 材质、类型：开式/不锈钢/聚氨酯发泡保温 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
194 | 031006013001 | 紫外线消毒仪 | 型号、规格：流量60m3/h 功率600W | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
195 | 031001007001 | 钢塑复合给水管DN15 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 2.18 |  | 0 |  | 0
196 | 031001007002 | 钢塑复合给水管DN20 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 202.82 |  | 0 |  | 0
197 | 031001007003 | 钢塑复合给水管DN40 | 连接形式：螺纹连接 | m | 166.58 |  | 0 |  | 0
198 | 031001007004 | 钢塑复合给水管DN50 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 246 |  | 0 |  | 0
199 | 031001007005 | 钢塑复合给水管DN65 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 434.5 |  | 0 |  | 0
200 | 031001006001 | 热水型PPR管DN65 | 连接形式：热熔连接 | m | 135.24 |  | 0 |  | 0
201 | 031001006002 | 热水型PPR管DN50 | 连接形式：热熔连接 | m |  |  | 0 |  | 0
202 | 031001006003 | 热水型PPR管DN40 | 连接形式：热熔连接 | m |  |  | 0 |  | 0
203 | 031001006004 | 热水型PPR管DN32 | 连接形式：热熔连接 | m |  |  | 0 |  | 0
204 | 031001006005 | 热水型PPR管DN25 | 连接形式：热熔连接 | m | 9.72 |  | 0 |  | 0
205 | 031001006006 | 热水型PPR管DN20 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 25.8 |  | 0 |  | 0
206 | 031001006007 | 热水型PPR管DN15 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 307.16 |  | 0 |  | 0
207 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 676.08 |  | 0 |  | 0
208 | 030113015001 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 热水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
209 | 031002003001 | 热水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
210 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道保温采用橡塑保温材料保温,保温为DN32-DN65:厚度为20mm; | m3 | 0.92 |  | 0 |  | 0
211 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 室外、室内管道保温层外采用0.3mm厚铝板做保护层; | m2 | 42.86 |  | 0 |  | 0
给水系统
212 | 031001007006 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 213.98 |  | 0 |  | 0
213 | 031001007007 | 内衬PE钢塑复合给水管DN25 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 172.4 |  | 0 |  | 0
214 | 031001007008 | 内衬PE钢塑复合给水管DN32 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 39 |  | 0 |  | 0
215 | 031001007009 | 内衬PE钢塑复合给水管DN40 | 连接形式：螺纹连接 | m | 33.1 |  | 0 |  | 0
216 | 031001007010 | 内衬PE钢塑复合给水管DN50 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 169.18 |  | 0 |  | 0
217 | 031001007011 | 内衬PE钢塑复合给水管DN65 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 131.9 |  | 0 |  | 0
218 | 031001007012 | 内衬PE钢塑复合给水管DN80 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 140.4 |  | 0 |  | 0
219 | 031001007013 | 内衬PE钢塑复合给水管DN100 | 1、连接形式：螺纹连接 | m |  |  | 0 |  | 0
220 | 031001006008 | PPR无规共聚聚丙烯管DN100 | 1、连接形式：热熔连接 | m |  |  | 0 |  | 0
221 | 031001006009 | PPR无规共聚聚丙烯管DN80 | 连接形式：热熔连接 | m | 2 |  | 0 |  | 0
222 | 031001006010 | PPR无规共聚聚丙烯管DN65 | 连接形式：热熔连接 | m | 153.4 |  | 0 |  | 0
223 | 031001006011 | PPR无规共聚聚丙烯管DN50 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 274.66 |  | 0 |  | 0
224 | 031001006012 | PPR无规共聚聚丙烯管DN40 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 157.54 |  | 0 |  | 0
225 | 031001006013 | PPR无规共聚聚丙烯管DN32 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 74.46 |  | 0 |  | 0
226 | 031001006014 | PPR无规共聚聚丙烯管DN25 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 37.78 |  | 0 |  | 0
227 | 031001006015 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 123.92 |  | 0 |  | 0
228 | 031001006016 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 767.32 |  | 0 |  | 0
229 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 567.74 |  | 0 |  | 0
230 | 030113015002 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
231 | 031002003002 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
排水系统
232 | 031001006017 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN50 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 468.16 |  | 0 |  | 0
233 | 031001006018 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 58.76 |  | 0 |  | 0
234 | 031001006019 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 1928.5 |  | 0 |  | 0
235 | 031001006020 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN150 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 681.94 |  | 0 |  | 0
236 | 031001005001 | 离心铸铁管DN50 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 12 |  | 0 |  | 0
237 | 031001005002 | 离心铸铁管DN75 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 4 |  | 0 |  | 0
238 | 031001005003 | 离心铸铁管DN100 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 32.22 |  | 0 |  | 0
239 | 031002003003 | 排水系统套管、阻火圈、地漏（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
240 | 031004014001 | 地面扫除口DN100 | 1、材质：详见图纸 | 个 | 74 |  | 0 |  | 0
雨水系统
241 | 031004014002 | 87型雨水斗DN100（钢制） | 详见09S302-9 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
242 | 031004014003 | 侧入式雨水斗DN100（钢制） | 详见09S302-9 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
243 | 031004014004 | 87型雨水斗DN150（钢制） | 详见09S302-9 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
244 | 031004014005 | 侧入式雨水斗DN150（钢制） | 详见09S302-9 | 个 | 24 |  | 0 |  | 0
245 | 031004014006 | 地漏DN150 | 不锈钢 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
246 | 031001006021 | PVC-U雨水管DN200 | 连接形式：承插连接 | m | 10.32 |  | 0 |  | 0
247 | 031001006022 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 421.2 |  | 0 |  | 0
248 | 031001006023 | 防紫外线PVC-U排水管DN150 | 连接形式：承插连接 | m | 564.76 |  | 0 |  | 0
卫生洁具
249 | 031006012001 | 开水器 | 型号、容积：ZDK15-120 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
250 | 031004007001 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电) 2、组装形式：详见09S304-105 | 组 | 84 |  | 0 |  | 0
251 | 031004007002 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电)（残卫） 2、组装形式：详见09S304-105 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
252 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组装形式：详见09S304-48 | 组 | 80 |  | 0 |  | 0
253 | 031004006001 | 坐式大便器 | 组装形式：详见09S304-72 | 组 | 52 |  | 0 |  | 0
254 | 031004010001 | 淋浴器 | 组装形式：详见09S304-124 | 套 | 42 |  | 0 |  | 0
255 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀 2、组装形式：详见09S304-91 | 组 | 152 |  | 0 |  | 0
256 | 031004008001 | 拖把池 | 组装形式：详见09S304-20 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
257 | 031004014007 | 洗衣机龙头 | 型号、规格：DN15 | 个 | 38 |  | 0 |  | 0
大空间消防给水系统
258 | 030901014001 | 消防水炮 | 1、名称：自动跟踪定位射流灭火装置 2、组装形式：成套（消防水炮(带双波段红外/紫外复合火焰探测器相关配套附件） | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
259 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、名称：模拟末端试水装置 2、组装形式：成套（含配套附件） | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
260 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 267 |  | 0 |  | 0
261 | 030901001001 | 热镀锌钢管DN100 | 1、连接形式：沟槽连接 | m | 306.44 |  | 0 |  | 0
262 | 030901001002 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：沟槽连接 | m | 30.7 |  | 0 |  | 0
263 | 030901001003 | 热镀锌钢管DN50 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 22 |  | 0 |  | 0
264 | 030901001004 | 热镀锌钢管DN32 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 1.8 |  | 0 |  | 0
265 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称：管道喷漆 2、涂刷遍数、油漆品种：需对其内外表面刷二遍防锈漆后与周围颜色协调的调和漆及色环工作 | m2 | 170.58 |  | 0 |  | 0
266 | 030113015003 | 大空间消防给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 大空间消防给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
267 | 031002003004 | 大空间消防给水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
268 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1、名称：模拟末端试水装置 2、组装形式：成套（含配套附件） | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
269 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、名称：地上式水泵接合器 2、规格、型号： DN100 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
270 | WB030905002001 | 消防水炮控制装置调试 | 1、名称：水炮灭火系 | 点 | 8 |  | 0 |  | 0
喷淋系统
271 | 031002001004 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 2594.72 |  | 0 |  | 0
272 | 030901001005 | 热镀锌钢管DN150 | 连接形式：沟槽连接 | m | 483.58 |  | 0 |  | 0
273 | 030901001006 | 热镀锌钢管DN100 | 1、连接形式：沟槽连接 | m | 233.3 |  | 0 |  | 0
274 | 030901001007 | 热镀锌钢管DN80 | 连接形式：沟槽连接 | m | 201.54 |  | 0 |  | 0
275 | 030901001008 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：沟槽连接 | m | 104.2 |  | 0 |  | 0
276 | 030901001009 | 热镀锌钢管DN50 | 1、连接形式：沟槽连接 | m | 296.64 |  | 0 |  | 0
277 | 030901001010 | 热镀锌钢管DN40 | 连接形式：丝扣连接 | m | 146.16 |  | 0 |  | 0
278 | 030901001011 | 热镀锌钢管DN32 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 1003.44 |  | 0 |  | 0
279 | 030901001012 | 热镀锌钢管DN25 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 2153.18 |  | 0 |  | 0
280 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1、名称：地上式水泵接合器 2、规格、型号： DN100 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
281 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、名称：管道喷漆 2、涂刷遍数、油漆品种：需对其内外表面刷二遍防锈漆后与周围颜色协调的调和漆及色环工作。 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 788.08 |  | 0 |  | 0
282 | 030113015004 | 喷淋系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 喷淋系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
283 | 031004014008 | 地面扫除口DN100 | 1、材质：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
284 | 031004014009 | 塑料无水封直通式地漏DN100 | 1、材质：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
285 | 031002003005 | 喷淋系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
286 | 030901003001 | 吊顶型喷头(K=80),温级68℃ | 材质、型号、规格：DN15 | 个 | 1312 |  | 0 |  | 0
287 | 030905002001 | 自动喷水灭火系统 | 系统形式：自动喷水灭火系统 | 点 | 4 |  | 0 |  | 0
消火栓系统
288 | 031002001005 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 416.22 |  | 0 |  | 0
289 | 030901002001 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 363.08 |  | 0 |  | 0
290 | 030901001013 | 热镀锌钢管DN100 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 17.08 |  | 0 |  | 0
291 | 030901001014 | 热镀锌钢管DN150 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 524.86 |  | 0 |  | 0
292 | 031201001003 | 管道刷油 | 1、名称：管道喷漆 2、涂刷遍数、油漆品种：需对其内外表面刷二遍防锈漆后与周围颜色协调的调和漆及色环工作。 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 365.44 |  | 0 |  | 0
293 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、型号、规格：消火栓栓口的直径均为DN65,水枪喷嘴的口径均为DN19,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25M 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器3具 | 套 | 38 |  | 0 |  | 0
294 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1、型号、规格：消火栓栓口的直径均为DN65,水枪喷嘴的口径均为DN19,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25M 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器3具 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
295 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)3具 | 套 |  |  | 0 |  | 0
296 | 030113015005 | 消火栓系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 消火栓系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
297 | 031002003006 | 消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
298 | 030905002002 | 消火栓系统调试 | 系统形式：消火栓系统调试 | 点 | 40 |  | 0 |  | 0
299 | 031006015003 | 消防水箱 18m3，5m×3m×2m | 1、含翻板液位指示计、透气管、网罩等相关附件 2、水箱保温采用50mm厚超细玻璃棉制品,外包铝皮 3、消防水箱的人孔和进出水管的阀门，均采用锁具或阀门箱等保护措施 4、翻板液位计配远传变送器、报警（控制）开关，传送水位值 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
地下水泵房
压力排水系统
300 | 030109001001 | 潜水排污泵JYWQ100-17-22-1200-3.0 | 1、规格： Q=10L/s,H=20m,P=3.0kw 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
301 | 031001001001 | 热镀锌钢管DN100 | 1、连接形式：丝扣 | m |  |  | 0 |  | 0
302 | 031001001002 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：丝扣 | m |  |  | 0 |  | 0
303 | 030113015006 | 压力排水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 压力系统水表、软接头、阀门、压力表、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 |  |  | 0 |  | 0
304 | 031002003007 | 压力排水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 |  |  | 0 |  | 0
305 | 031201001004 | 管道刷油 | 油漆品种：刷银粉漆两道 | m2 |  |  | 0 |  | 0
306 | 031002001006 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg |  |  | 0 |  | 0
给水系统
307 | 031006003001 | 高效成套供水设备 三用一备 | 1、规格、型号：单台泵参数:Q=14m3/h H=35m P=3.0kw (不锈钢) 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 |  |  | 0 |  | 0
308 | 031006004001 | 隔膜式气压罐 | 1、规格、型号：600x2000 1.0MPa | 台 |  |  | 0 |  | 0
309 | 031006015004 | 50m3 组合式不锈钢水箱 | 1、型号、规格： 净尺寸：L×B×H=4m×5×2.5m 2、含翻版液位计等所有附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
310 | WB031006001001 | 水箱臭氧自洁器 | 1、规格、型号：WTS-2B型 P=0.745kw | 台 |  |  | 0 |  | 0
311 | 031001007014 | 钢塑复合管DN100 | 1、连接形式：法兰连接 | m |  |  | 0 |  | 0
312 | 031001002001 | 钢塑复合管DN80 | 1、连接形式：法兰连接 | m |  |  | 0 |  | 0
313 | 031002001007 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg |  |  | 0 |  | 0
314 | 031002003008 | 泵房给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 |  |  | 0 |  | 0
315 | 030113015007 | 泵房给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 泵房给水水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、水泵控制阀等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 |  |  | 0 |  | 0
消防水系统
316 | 030109001002 | 消火栓主泵XBD HW 6/45 | 1、规格：单台泵Q=45L/s H=60m P=55kw 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
317 | 031006002001 | 消火栓稳压泵组 一用一备 | 1、参数：单台泵:Q=3.0L/S H=38m N=2.2 kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 |  |  | 0 |  | 0
318 | 030109001003 | 自喷主泵 XBD(HW)6/45 | 1、规格：单台泵:Q=40L/s H=60m P=55kw 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
319 | 031006002002 | 自喷稳压泵组 一用一备 | 1、参数：单台泵:Q=3.0L/S H=38m N=2.2 kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 |  |  | 0 |  | 0
320 | 030109001004 | 喷射型自动射流灭火系统主泵 XBD(HW)6/45 | 1、规格：单台泵：Q=20L/S H=100M N=45KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
321 | 031006002003 | 喷射型自动射流灭火系统稳压泵组 一用一备 | 1、参数：单台泵:Q=3.0L/S H=74m N=4.0kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 |  |  | 0 |  | 0
322 | 031006004002 | 隔膜式气压罐 | 规格、型号：SQL1000X1.0 有效容积 V=150L,α=0.85 | 台 |  |  | 0 |  | 0
323 | 030901001015 | 热镀锌钢管DN50 | 1、连接形式：卡箍连接 | m |  |  | 0 |  | 0
324 | 030901001016 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：卡箍连接 | m |  |  | 0 |  | 0
325 | 030901001017 | 热镀锌钢管DN100 | 1、连接形式：卡箍连接 | m |  |  | 0 |  | 0
326 | 030901001018 | 热镀锌钢管DN150 | 1、连接形式：卡箍连接 | m |  |  | 0 |  | 0
327 | 030901001019 | 热镀锌钢管DN200 | 1、连接形式：卡箍连接 | m |  |  | 0 |  | 0
328 | 030901001020 | 热镀锌钢管DN250 | 1、连接形式：卡箍连接 | m |  |  | 0 |  | 0
329 | 031001001003 | 热镀锌钢管DN400 | 1、连接形式：卡箍连接 | m |  |  | 0 |  | 0
330 | 031201001005 | 管道刷油 | 1、油漆品种：刷银粉漆两道 | m2 |  |  | 0 |  | 0
331 | 031002001008 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg |  |  | 0 |  | 0
332 | 030113015008 | 泵房消防系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 泵房消防水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、流量计、泄压阀、喇叭口等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 |  |  | 0 |  | 0
333 | 031002003009 | 泵房消防系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 |  |  | 0 |  | 0
334 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1、型号、规格：消火栓栓口的直径均为DN65,水枪喷嘴的口径均为DN19,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25M 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器2具 | 套 |  |  | 0 |  | 0
335 | 030905002003 | 消火栓系统调试 | 1、系统形式：消火栓系统调试 | 点 |  |  | 0 |  | 0
暖通工程
空调设备
336 | ZB030101001002 | 电动挡烟垂壁 | 含电动控制装置 | m2 | 489.84 |  | 0 |  | 0
337 | WB030701004001 | 一体式油烟净化处理设备 | 1、规格：风量16000m3/h，风压700Pa,功率：8.26KW 2、含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
338 | WB030701004002 | 一体式油烟净化处理设备 | 1、规格：风量10000m3/h，风压600Pa,功率：4.55KW 2、含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
339 | WB030701004003 | 壁式轴流风机风量4551m3/h，风压165Pa 功率：0.37KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
340 | WB030701004004 | 轴流风机（静音型风机）、风量:11231m3/h全压:260Pa 1.5KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
341 | WB030701004005 | 壁式轴流风机风量:4080m3/h | 含减震器等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
342 | WB030701004006 | 壁式轴流风机风量:6360m3/h | 含减震器等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
343 | WB030701004007 | 壁式轴流风机风量:7890m3/h | 含减震器等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
344 | WB030701004008 | 壁式轴流风机风量:4280m3/h | 含减震器等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
345 | WB030701004009 | 壁式轴流风机风量:4230m3/h | 含减震器等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
346 | WB030701004010 | 壁式轴流风机风量:10300m3/h | 含减震器等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
347 | WB030701004011 | 壁式轴流风机风量:14500m3/h | 含减震器等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
348 | WB030701004012 | 吸顶式通风换气扇（规格型号综合考虑） | 自带止回阀 | 台 | 68 |  | 0 |  | 0
349 | 040303002002 | 细石混凝土基础C30 | 含模板 | m3 | 20.66 |  | 0 |  | 0
350 | WB030701005001 | 设备支架制作安装 | 1、含抗震支架 2、其他：含配件 3.除锈级别：刷防锈漆二道后，刷灰色调和漆二道 | kg | 400 |  | 0 |  | 0
排风、排油烟系统
351 | 030702001004 | 镀锌钢板0.5mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：0＜D≤320 3、接口形式：法兰连 接 | m2 | 112.4 |  | 0 |  | 0
352 | 030702001005 | 镀锌钢板0.6mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：320＜D≤450 3、接口形式：法兰连 接 | m2 | 195.34 |  | 0 |  | 0
353 | 030702001006 | 镀锌钢板0.75mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：450＜D≤1000 3、接口形式：法兰连 接 | m2 | 564.92 |  | 0 |  | 0
354 | 030702001007 | 镀锌钢板1mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：450＜D≤1000 3、接口形式：法兰连 接 | m2 |  |  | 0 |  | 0
355 | 030702001008 | 镀锌钢板1.2mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：450＜D≤1000 3、接口形式：法兰连 接 | m2 |  |  | 0 |  | 0
356 | 030702003001 | 不锈钢板2mm | 1、名称：不锈钢板2mm | m2 |  |  | 0 |  | 0
357 | WB030702001002 | 风管软连接 | 材质：防火帆布 | m2 | 17 |  | 0 |  | 0
358 | 030703007009 | 侧排风口（外设不锈钢防虫防雨防护网）周长(mm) ≤3300 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
359 | 030703001003 | 风管止回阀周长(mm) ≤800 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 46 |  | 0 |  | 0
360 | 030703001004 | 风管止回阀周长(mm) ≤1200 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
361 | 030703001005 | 风管止回阀周长(mm) ≤2000 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
362 | 030703001006 | 70度防火阀周长(mm) ≤3600 | 类型、形式：详见图纸 | 个 |  |  | 0 |  | 0
363 | 030703001007 | 150度防火阀周长(mm) ≤3600 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
364 | 030703007010 | 防雨侧排风口（带防虫不锈钢丝网）周长(mm) ≤1800 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
365 | 030703007011 | 单层百叶风口 周长(mm) ≤1800 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 88 |  | 0 |  | 0
366 | 030703001008 | 对开多页调节阀 周长(mm) ≤2200 | 类型：详见图纸 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
367 | 030703007012 | 防雨百叶风口 周长(mm) ≤3300 | 类型、形式：详见图纸 | 个 |  |  | 0 |  | 0
368 | 031208003002 | 风管穿楼板防火封堵 | 1、综合楼风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采用防火保护措施 2、绝热厚度：采用厚度25mm、64kg/m3的离心玻璃棉管壳封堵 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 洪林服务区加油站房及加油罩棚（安装工程）
全费用单价分析表（清单）
工程名称：洪林服务区加油站房及加油罩棚（安装工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
电气工程
配电箱
1 | 030404017001 | 一级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | 030404017002 | 二级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
3 | 030404017003 | PZ-30箱 | 供应安装调试 | 台 | 10 |  | 0 |  | 0
桥架、电气配管
4 | 030411001001 | 电气配管SC80 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
5 | 030411001002 | 电气配管SC65 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 13.54 |  | 0 |  | 0
6 | 030411001003 | 电气配管SC50 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 27.76 |  | 0 |  | 0
7 | 030411001004 | 电气配管SC40 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 17.22 |  | 0 |  | 0
8 | 030411001005 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 62.2 |  | 0 |  | 0
9 | 030411001006 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 1244.4 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001007 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 947.76 |  | 0 |  | 0
11 | 030411001008 | 电气配管PC25 | 1、配置要求：暗配 | m | 67.1 |  | 0 |  | 0
12 | 030411001009 | 电气配管PC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 93.32 |  | 0 |  | 0
电缆、电线
13 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJY-0.6/1-4×35+1x16 | 1、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
14 | 030408001002 | 电力电缆WDZB-YJY-0.6/1-4×25+1x16 | 1、含电缆终端头 | m | 20.72 |  | 0 |  | 0
15 | 030408001003 | 电力电缆WDZB-YJY-0.6/1-5×16 | 1、含电缆终端头 | m | 39.52 |  | 0 |  | 0
16 | 030408001004 | 电力电缆ZR-YJY-0.6/1-5×16 | 1、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
17 | 030408001005 | 电力电缆WDZB-YJY-0.6/1-5×10 | 1、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
18 | 030408001006 | 电力电缆NH-YJY-0.6/1-5×6 | 1、含电缆终端头 | m | 14.96 |  | 0 |  | 0
19 | 030408001007 | 电力电缆WDZB-YJY-0.6/1-5×6 | 1、含电缆终端头 | m | 11.72 |  | 0 |  | 0
20 | 030408001008 | 电力电缆ZR-YJY-0.6/1-5×6 | 1、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
21 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 5625.24 |  | 0 |  | 0
22 | 030411004002 | 电气配线4mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 688.62 |  | 0 |  | 0
23 | 030411004003 | 电气配线6mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 453.12 |  | 0 |  | 0
24 | 030411004004 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 398.34 |  | 0 |  | 0
灯具、插座、开关
25 | 030412001001 | 吸顶式红外感应式LED节能灯LED，1x11W | 1、安装方式：吸顶 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
26 | 030412001002 | 带应急的节能型吸顶式油站照明灯 150W | 1、安装方式：吸顶 | 套 | 40 |  | 0 |  | 0
27 | 030412001003 | 节能型吸顶式油站照明灯 150W | 1、安装方式：吸顶 | 套 | 32 |  | 0 |  | 0
28 | 030412001004 | 嵌入式LED灯盘 LED，26W | 安装方式：吸顶 | 套 | 42 |  | 0 |  | 0
29 | 030412001005 | 嵌入式LED灯盘 LED，LED，36W | 安装方式：吸顶 | 套 |  |  | 0 |  | 0
30 | 030412001006 | 嵌入式LED灯盘(应急)，LED，36W | 安装方式：吸顶 | 套 |  |  | 0 |  | 0
31 | 030412001007 | 嵌入式LED防潮灯 LED，1x11W | 安装方式：吸顶 | 套 |  |  | 0 |  | 0
32 | 030412001008 | 嵌入式LED筒灯 LED，1x11W | 1、安装方式：嵌入式 2、含开孔 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
33 | 030412001009 | 吸顶式LED灯盘 LED，2*26W | 安装方式：吸顶 | 套 | 24 |  | 0 |  | 0
34 | 030412001010 | 吸顶式LED灯盘(应急) LED，2*26W | 安装方式：吸顶 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
35 | 030412001011 | 吸顶式LED灯盘(应急) LED，26W | 安装方式：吸顶 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
36 | 030412004001 | 疏散指示灯、疏散出口标志灯、安全出口标注灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装或吊装 | 套 | 44 |  | 0 |  | 0
37 | 030412004002 | 楼层标志灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装或吊装 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
38 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 36 |  | 0 |  | 0
39 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 120 |  | 0 |  | 0
40 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 156 |  | 0 |  | 0
41 | 030411006002 | 接线盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 202 |  | 0 |  | 0
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
防雷接地系统
43 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含养护工区和交警路政营房设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
弱电系统
44 | 030502003001 | 成套监控机柜ADP | 1、规格：详见图纸 2、安装方式：置于办公桌内 3、含录像机、硬盘、交换机、显示器、电脑主机等 | 个 |  |  | 0 |  | 0
45 | WB030505001001 | 电视监控器 TVJ | 规格：详见图纸 | 台 |  |  | 0 |  | 0
46 | 030502003002 | 弱电箱（集线器） | 1、规格：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
47 | 030507008001 | 540线红外半球摄像机 | 1、配置要求：540线红外半球摄像机 | 套 |  |  | 0 |  | 0
48 | 030411001010 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
49 | 030411001011 | 电气配管PC25 | 1、配置要求：：暗配 | m | 97.08 |  | 0 |  | 0
50 | 030411001012 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：：暗配 | m | 151.12 |  | 0 |  | 0
51 | 030411001013 | 电气配管RC40 | 1、配置要求：暗配 | m | 61.36 |  | 0 |  | 0
52 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 260.8 |  | 0 |  | 0
53 | 030411004005 | 二芯软导线1mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m |  |  | 0 |  | 0
54 | 030502004001 | 一位网络、一位电话出线口 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
55 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
给排水工程
挖土方
56 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 148.35 |  | 0 |  | 0
给水系统
57 | 031001007001 | 内衬PE钢塑复合给水管DN65 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 5.54 |  | 0 |  | 0
58 | 031001007002 | 内衬PE钢塑复合给水管DN50 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 44.42 |  | 0 |  | 0
59 | 031001006001 | PPR无规共聚聚丙烯管DN50 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 12 |  | 0 |  | 0
60 | 031001006002 | PPR无规共聚聚丙烯管DN40 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 20.88 |  | 0 |  | 0
61 | 031001006003 | PPR无规共聚聚丙烯管DN32 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 49.32 |  | 0 |  | 0
62 | 031001006004 | PPR无规共聚聚丙烯管DN25 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 12.7 |  | 0 |  | 0
63 | 031001006005 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 9.7 |  | 0 |  | 0
64 | 031001006006 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 168.72 |  | 0 |  | 0
65 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 210.8 |  | 0 |  | 0
66 | 030113015001 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含综合楼所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
67 | 031002003001 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
68 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉或聚氨酯泡沫2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0
69 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 5.52 |  | 0 |  | 0
热水系统
70 | 031001006007 | 太阳能套管DN100 | 1、连接形式：胶粘连接 3、含成品管卡 | m | 42.8 |  | 0 |  | 0
71 | 031002003002 | 排水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
72 | 031001006008 | 热水PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 92.5 |  | 0 |  | 0
73 | 030113015002 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含机修间所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
74 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉 2、绝热厚度：25mm3、太阳能热水管道保温层外采用0.3mm厚铝板做保护层 | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0
75 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 5.52 |  | 0 |  | 0
污水系统
76 | 031001006009 | 双壁螺旋消音DN50 | 1、连接形式：丝扣挤压胶圈密封接口 3、含成品管卡 | m | 65.54 |  | 0 |  | 0
77 | 031001006010 | 双壁螺旋消音DN75 | 1、连接形式：丝扣挤压胶圈密封接口 3、含成品管卡 | m | 26.54 |  | 0 |  | 0
78 | 031001006011 | 双壁螺旋消音DN100 | 1、连接形式：丝扣挤压胶圈密封接口 3、含成品管卡 | m | 157.74 |  | 0 |  | 0
79 | 031002003003 | 排水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
80 | 031004014001 | 地漏DN50 | 1、详见04S301-26 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
81 | 031004014002 | 洗衣机地漏DN50 | 1、详见04S301-26 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
雨水系统
82 | 031004014003 | 87式雨水斗，钢制DN75 | 1、详见09S302-9 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
83 | 031004014004 | 87式雨水斗，钢制DN100 | 1、详见09S302-9 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
84 | 031004014005 | 侧入式雨水斗，钢制DN75 | 1、详见09S302-9 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
85 | 031004014006 | 侧入式雨水斗，钢制DN100 | 1、详见09S302-9 | 个 |  |  | 0 |  | 0
86 | 031004014007 | 网框式地漏DN200 | 1、详见04S301-26 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
87 | 031001006012 | 防紫外线PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 116.46 |  | 0 |  | 0
88 | 031001006013 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 294.72 |  | 0 |  | 0
89 | 031001006014 | 防紫外线PVC-U排水管DN200 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 74.72 |  | 0 |  | 0
消火栓系统
90 | 030901001001 | 热镀锌钢管DN20 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 8.24 |  | 0 |  | 0
91 | 030901001002 | 热镀锌钢管DN25 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 34.6 |  | 0 |  | 0
92 | 030901001003 | 热镀锌钢管DN32 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 49.6 |  | 0 |  | 0
93 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 26.32 |  | 0 |  | 0
94 | 030901010001 | 消防软管卷盘 | 1、型号、规格：消防软管长30m 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器2具 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
95 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 1、规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)2具 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
96 | 030113015003 | 消火栓系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含有消火栓系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
97 | 031002003004 | 消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
98 | 030905002001 | 消火栓系统调试 | 1、系统形式：消火栓系统调试 | 点 | 8 |  | 0 |  | 0
卫生洁具
99 | 031006005001 | 太阳能热水器 | 1、规格：含控制器等附件 2、含钢支撑及混凝土基础 | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
100 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、组装形式：详见09S304-48 | 组 | 8 |  | 0 |  | 0
101 | 031004006001 | 坐式大便器 | 1、组装形式：详见09S304-72 | 组 | 8 |  | 0 |  | 0
102 | 031004006002 | 坐式大便器（残卫） | 1、组装形式：详见09S304-72 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
103 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、组装形式：详见09S304-124 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
104 | 031004006003 | 蹲式大便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀 2、组装形式：详见09S304-92 | 组 | 6 |  | 0 |  | 0
105 | 031004007001 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电) 2、组装形式：详见09S304-105 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
106 | 031004003002 | 洗脸盆(感应) | 1、组装形式：详见09S304-48 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
107 | 031004008001 | 拖把池 | 组装形式：详见09S304-20 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
108 | 031004014008 | 洗衣机水龙头 | 材质：不锈钢材质 型号、规格：DN20 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 洪林服务区双侧机修间（安装工程）
全费用单价分析表（清单）
工程名称：洪林服务区双侧机修间（安装工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 电气工程
| 001-1 | 配电箱
1 | 030404017001 | 一级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | 030404017002 | 二级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-2 | 桥架、电气配管
3 | 030411001002 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 145.88 |  | 0 |  | 0
4 | 030411001004 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 464.92 |  | 0 |  | 0
| 001-3 | 电缆、电线
5 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 1056.88 |  | 0 |  | 0
6 | 030411004002 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 456.24 |  | 0 |  | 0
7 | 030411004005 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 139.5 |  | 0 |  | 0
| 001-4 | 灯具、插座、开关
8 | 030412001001 | 嵌入式LED灯盘 LED，26W | 安装方式：吸顶 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
9 | 030412001004 | 嵌入式LED灯盘 LED，36W | 安装方式：吸顶 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
10 | 030412001003 | 嵌入式LED防潮灯 LED，1x8W | 1、安装方式：壁装 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
11 | WB030701004001 | 嵌入式排风扇（含软管） | 安装方式：吸顶 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
12 | 030412001002 | 嵌入式筒灯 LED，1x8W | 1、安装方式：嵌入式 2、含开孔 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
13 | 030412001005 | 吸顶式LED灯盘 LED，36W | 安装方式：吸顶 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
14 | 030412004001 | 安全出口标志灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
15 | 030412004002 | 疏散指示灯、疏散出口标志灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装或吊装 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
16 | 030412004003 | 疏散出口标志灯 | 1、安装形式：壁装或吊装 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
17 | 030412004004 | 双面多信息复合标志灯 | 1、安装形式：壁装或吊装 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
18 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
19 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 52 |  | 0 |  | 0
20 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 68 |  | 0 |  | 0
21 | 030411006002 | 接线盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 34 |  | 0 |  | 0
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-5 | 防雷接地系统
23 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含养护工区和交警路政营房设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003 | 给排水工程
| 003-1 | 挖土方
24 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 27.66 |  | 0 |  | 0
| 003-2 | 给水系统
25 | 031001007003 | 内衬PE钢塑复合给水管DN15 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 9.18 |  | 0 |  | 0
26 | 031001007001 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 9.06 |  | 0 |  | 0
27 | 031001007002 | 内衬PE钢塑复合给水管DN25 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 30.82 |  | 0 |  | 0
28 | 031001006002 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 21.66 |  | 0 |  | 0
29 | 031001006001 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 8.06 |  | 0 |  | 0
30 | 031001006007 | PPR无规共聚聚丙烯管DN25 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 0.52 |  | 0 |  | 0
31 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 42.48 |  | 0 |  | 0
32 | 030113015001 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含机修间所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
33 | 031002003001 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
34 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉或聚氨酯泡沫2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.04 |  | 0 |  | 0
35 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 2.86 |  | 0 |  | 0
| 003-3 | 热水系统
36 | 031001006003 | 热水PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 26.5 |  | 0 |  | 0
37 | 030113015002 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含机修间所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
38 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉 2、绝热厚度：25mm3、太阳能热水管道保温层外采用0.3mm厚铝板做保护层 | m3 | 0.04 |  | 0 |  | 0
39 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 2.86 |  | 0 |  | 0
| 003-4 | 排水系统
40 | 031001006004 | PVC-U排水管DN50 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 23.38 |  | 0 |  | 0
41 | 031001006005 | PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 43.08 |  | 0 |  | 0
| 003-5 | 雨水系统
42 | 031004014001 | 侧入式雨水斗，钢制DN100 | 1、详见09S302-9 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
43 | 031001006006 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 43.76 |  | 0 |  | 0
| 003-6 | 消火栓系统
44 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 1、规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)2具 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
| 003-7 | 卫生洁具
45 | 031006005001 | 太阳能热水器 | 1、规格：含控制器等附件 2、含钢支撑及混凝土基础 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
46 | 031004014002 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
47 | 031004014003 | 网框式地漏DN100 | 1、详见04S301-26 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
48 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、组装形式：详见09S304-48 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
49 | 031004006001 | 坐式大便器 | 1、组装形式：详见09S304-72 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
50 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、组装形式：详见09S304-124 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
51 | 031004007001 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电) 2、组装形式：详见09S304-105 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
52 | 031004008001 | 拖把池 | 1、组装形式：详见09S304-20 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
53 | 031004008002 | 洗涤池 | 1、组装形式：详见09S304-20 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 洪林双侧服务区-设备房和应急用房（安装工程)
全费用单价分析表（清单）
工程名称：洪林双侧服务区-设备房和应急用房（安装工程)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 700 |  | 0 |  | 0
电气工程
挖土方
2 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 32 |  | 0 |  | 0
配电箱
3 | 030404015001 | 智能消防自动巡检柜STE-YJ-37kW 800x600x2200 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | 030404015002 | 喷淋泵机械应急启动PLYJ800x600x2200 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 030404015003 | 消防栓机械应急启动PLYJ800x600x2200 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
6 | 030404015004 | 水炮机械应急启动PLYJ800x600x2200 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
7 | 030404004001 | 消防泵ATS配电柜 600x600x2200 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
8 | 030404016001 | 生活水泵、消防泵控制柜安装（设备随水泵配套） | 安装调试 | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
9 | 030404017001 | 二级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 10 |  | 0 |  | 0
10 | 030404017002 | PZ-30箱 | 供应安装调试 | 台 |  |  | 0 |  | 0
桥架、电气配管
11 | 030411003001 | 防火钢制桥架100×100 | 材质：钢制 | m | 24.7 |  | 0 |  | 0
12 | 030411003002 | 防火钢制桥架（150+150）×100 | 材质：钢制 | m | 60.48 |  | 0 |  | 0
13 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 10 |  | 0 |  | 0
14 | 030411001001 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 35.7 |  | 0 |  | 0
15 | 030411001002 | 电气配管SC80 | 1、配置要求：暗配 | m | 2.2 |  | 0 |  | 0
16 | 030411001003 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 83.44 |  | 0 |  | 0
17 | 030411001004 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 483.98 |  | 0 |  | 0
18 | 030411001005 | 电气配管SC25 | 配置要求：暗配 | m | 36.56 |  | 0 |  | 0
19 | 030411001006 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 235.74 |  | 0 |  | 0
20 | 030411001007 | 电气配管PC40 | 1、配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
21 | 030411001008 | 电气配管PC25 | 配置要求：暗配 | m | 54.48 |  | 0 |  | 0
22 | 030411001009 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 14.74 |  | 0 |  | 0
23 | 030411001010 | 金属软管 | 规格：DN16 | m | 4 |  | 0 |  | 0
电缆、电线
24 | 030408001001 | 电力电缆NH-YJV-4x70 | 含电缆终端头 | m | 43.22 |  | 0 |  | 0
25 | 030408001002 | 电力电缆NH-YJV-3x70 | 含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
26 | 030408001003 | 电力电缆NH-YJV-3x50 | 含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
27 | 030408001004 | 电力电缆NH-YJV-4x50 | 含电缆终端头 | m | 46.18 |  | 0 |  | 0
28 | 030408001005 | 电力电缆NH-YJV-3x70+1x35 | 含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
29 | 030408001006 | 电力电缆NH-YJV-4x70+1x35 | 含电缆终端头 | m | 146.44 |  | 0 |  | 0
30 | 030408001007 | 电力电缆NH-YJV-3x50+1x25 | 含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
31 | 030408001008 | 电力电缆NH-YJV-4x50+1x25 | 含电缆终端头 | m | 46.38 |  | 0 |  | 0
32 | 030408001009 | 电力电缆NH-YJV-5X6 | 含电缆终端头 | m | 33.12 |  | 0 |  | 0
33 | 030408001010 | 电力电缆NH-YJV-5x2.5 | 含电缆终端头 | m | 67.78 |  | 0 |  | 0
34 | 030408001011 | 电力电缆YJV-5x2.5 | 含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
35 | 030408001012 | 电力电缆YJV-3x2.5 | 含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
36 | 030408001013 | 电力电缆YJV-4x4 | 含电缆终端头 | m | 95.12 |  | 0 |  | 0
37 | 030408001014 | 电力电缆YJV-5x4 | 含电缆终端头 | m | 34.66 |  | 0 |  | 0
38 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 1619.16 |  | 0 |  | 0
39 | 030411004002 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 330.12 |  | 0 |  | 0
40 | 030411004003 | 电气配线10mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m |  |  | 0 |  | 0
41 | 030411004004 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 177.42 |  | 0 |  | 0
灯具、插座、开关
42 | 030412001001 | LED单管日光灯 LED灯管，1x21W H=4m吊装 | 安装方式：吊装 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
43 | 030412001002 | LED防水防潮灯 LED，1x30W H=4m吊装（标高+4.000） | 安装方式：吊装 | 套 | 34 |  | 0 |  | 0
44 | 030412001003 | LED双管日光灯 LED灯管，2x21W H=4m吊装 | 安装方式：吊装 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
45 | 030412001004 | 防爆型LED单管日光灯 LED灯管，1x21W H=4m吊装 | 安装方式：吊装 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
46 | 030412001005 | 防爆型LED双管日光灯 LED灯管，2x21W H=4m吊装 | 安装方式：吊装 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
47 | 030412001006 | 防爆型LED吸顶灯 LED，1x15W | 安装方式：吸顶 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
48 | 030412001007 | LED防潮灯1x18W | 安装方式：吸顶 | 套 |  |  | 0 |  | 0
49 | 030412001008 | 吊链式LED灯盘LED，26W | 安装方式：吊装 | 套 |  |  | 0 |  | 0
50 | 030412001009 | 防爆吊链式LED灯盘LED，26W | 安装方式：吊装 | 套 |  |  | 0 |  | 0
51 | 030412004001 | 安全出口标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 | 16 |  | 0 |  | 0
52 | 030412004002 | 应急疏散照明灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 22 |  | 0 |  | 0
53 | 030412004003 | 疏散指示灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 |  |  | 0 |  | 0
54 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
55 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 34 |  | 0 |  | 0
56 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 32 |  | 0 |  | 0
57 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 110 |  | 0 |  | 0
58 | 030414004001 | 备用电源自动投入装置系统调试 | 名称：备用电源自动投入装置系统调试 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
59 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
火灾报警系统
60 | 030411001011 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 282.74 |  | 0 |  | 0
61 | 030411001012 | 电气配管SC25 | 配置要求：暗配 | m | 48.1 |  | 0 |  | 0
62 | 030411004005 | 四芯软导线1.0mm2以内 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 220.98 |  | 0 |  | 0
63 | 030904006001 | 消防报警电话 | 规格：HY5716B | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
64 | 030411006003 | 接线盒(钢制） | 安装形式：暗装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
65 | WB030905001001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 1、名称：消防通信系统调试 | 只 | 8 |  | 0 |  | 0
防雷接地系统
66 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含收费站设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
光伏发电系统
67 | 030405002001 | 晶硅电池组件540wp | 、含C20混凝土基础、固定支架、电池板连接线(含PV连接头)、电池板至逆变器间管线 | 组 |  |  | 0 |  | 0
68 | WB030404003001 | 光伏逆变器3KV | 含支架 | 台 |  |  | 0 |  | 0
69 | 030404017003 | 交流并网柜 | 型号：详见设计图纸 | 台 |  |  | 0 |  | 0
70 | ZB010101001001 | 光伏电监控系统 | 含控制主机、电缆、采集器、管线等所有设备及附件 | 项 |  |  | 0 |  | 0
71 | 030411004006 | 配线PV1-F-DC1.0KV-1x4 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m |  |  | 0 |  | 0
72 | WB030414015001 | 太阳能光伏系统调试 | 容量（KW)：≤10000kW | 系统 |  |  | 0 |  | 0
给排水工程
压力排水系统
73 | 030109001001 | 潜水排污泵 Q=10L/s，H=14m，P=3.0kw | 备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
74 | 031001001001 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 16.72 |  | 0 |  | 0
75 | 031001001002 | 热镀锌钢管DN100 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 6.02 |  | 0 |  | 0
76 | 030113015001 | 压力排水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 含设备房所有压力系统水表、软接头、阀门、压力表、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
77 | 031002003001 | 设备房压力排水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
78 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：刷银粉漆两道 | m2 | 4.02 |  | 0 |  | 0
给水系统
79 | 031006003001 | 高效成套供水设备 一用一备 | 1、规格、型号：能效等级不低于二级单台泵参数：Q=14m3/h H=35m P=3.0kw （不锈钢） (不锈钢) 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
80 | 031006004001 | 隔膜式气压罐 | 规格、型号：600x2000 1.0MPa | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
81 | 031006015001 | 64m3 组合式不锈钢水箱（有效容积56m3） 净尺寸：L×B×H=4m×4m×4m | 含翻版液位计等所有附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
82 | 031006015002 | 48m3 组合式不锈钢水箱（有效容积40m3） 净尺寸：L×B×H=4m×4m×3m | 含翻版液位计等所有附件 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
83 | WB031006001001 | 水箱臭氧自洁器 | WTS-2A型 P=0.405kw（详见14S104） | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
84 | WB031006001002 | 紫外线消毒仪 | 流量60m3/h 功率600W | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
85 | 031001007001 | 钢塑复合管DN80 | 连接形式：法兰连接 | m | 54.92 |  | 0 |  | 0
86 | 031001007002 | 钢塑复合管DN100 | 连接形式：法兰连接 | m | 113.2 |  | 0 |  | 0
87 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 28.76 |  | 0 |  | 0
88 | 030113015002 | 泵房给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 设备房所有泵房给水水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、水泵控制阀等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
89 | 031002003002 | 设备房泵房给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
雨水系统
90 | 031004014001 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
91 | 031004014002 | 侧入型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 |  |  | 0 |  | 0
92 | 031001006001 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 134.98 |  | 0 |  | 0
消火栓系统
93 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5(3A)3具 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
94 | 030901013002 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)3具 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
消防泵房系统
95 | 030109001002 | 消火栓主泵（室内外消火栓合用） | 1、规格： XBD（HW）5/50 单台泵：Q=50L/S H=50M N=55KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
96 | 030109001003 | 消火栓主泵（室内外消火栓合用） | 1、规格： 单台泵:Q=40L/S H=50M N=45KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
97 | 031006002001 | 消火栓稳压泵组 XW(L)-II-3.0-30-ADL | 1、参数：Q=3.0L/S H=38m N=2.2 kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
98 | 031006004002 | 隔膜式气压罐 | 1、规格、型号：SQL1000×1.0调节水容积V=1500L,α=0.85 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
99 | 030109001004 | 自喷主泵 | 1、规格： XBD（HW）5/50 单台泵：Q=50L/S H=50M N=55KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
100 | 030109001005 | 自喷主泵 | 1、规格： 单台泵:Q=30L/S H=50M N=40KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
101 | 031006002002 | 自喷稳压泵组 XW(L)-II-3.0-30-ADL | 1、参数：Q=3.0L/S H=38m N=2.2 kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
102 | 031006004003 | 隔膜式气压罐 | 1、规格、型号：SQL1000×1.0调节水容积V=1500L,α=0.85 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
103 | 030109001006 | 水炮主泵 | 1、规格： XBD（HW）8/20 单台泵：Q=20L/S H=80M N=37KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
104 | 031006002003 | 水炮稳压泵组 XW(L)-II-3.0-66-ADL | 1、参数：Q=3.0L/S H=38m N=2.2 kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
105 | 031006004004 | 隔膜式气压罐 | 1、规格、型号：SQL1000×1.0调节水容积V=1500L,α=0.85 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
106 | 030901001001 | 热镀锌钢管DN50 | 连接形式：卡箍连接 | m | 47.64 |  | 0 |  | 0
107 | 030901001002 | 热镀锌钢管DN65 | 连接形式：卡箍连接 | m | 113.04 |  | 0 |  | 0
108 | 030901001003 | 热镀锌钢管DN100 | 连接形式：卡箍连接 | m | 240.2 |  | 0 |  | 0
109 | 030901001004 | 热镀锌钢管DN150 | 连接形式：卡箍连接 | m | 19.88 |  | 0 |  | 0
110 | 030901001005 | 热镀锌钢管DN200 | 连接形式：卡箍连接 | m | 177.88 |  | 0 |  | 0
111 | 030901001006 | 热镀锌钢管DN250 | 连接形式：卡箍连接 | m | 10.06 |  | 0 |  | 0
112 | 030901001007 | 热镀锌钢管DN300 | 连接形式：卡箍连接 | m | 29.52 |  | 0 |  | 0
113 | 031201001002 | 管道刷油 | 油漆品种：刷银粉漆两道 | m2 | 264.78 |  | 0 |  | 0
114 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg | 420.8 |  | 0 |  | 0
115 | 030113015003 | 泵房消防系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 含设备房所有泵房消防水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、流量计、泄压阀、喇叭口等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
116 | 031002003003 | 设备房泵房消防系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
暖通工程
空调设备
117 | WB030701004001 | XBDZ-2.5型壁式轴流风机（防爆型）、风量：600m3/h，全压：50Pa 功率：25W，电压：220V | 含减震器等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
118 | WB030701004002 | XBDZ-3.6型壁式轴流风机、风量：2480m3/h，全压：73Pa 功率：90W，电压：220V | 含减震器等一切附件 | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
119 | WB030701004003 | 壁式轴流风机（防爆型）风量:3540m3/h，全压:89Pa | 含减震器等一切附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
120 | WB030701004004 | XBDZ-4.0型壁式轴流风机、风量：4080m3/h，全压：95Pa 功率：180W，电压：220V | 含减震器等一切附件 | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
121 | WB030701004005 | XBDZ-4.0型壁式轴流风机（防爆型）、风量：4470m3/h，全压：109Pa 功率：250W，电压：220V | 含减震器等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0