3#楼1.10版图纸改动说明

1、调整电梯门洞尺寸及轿厢高度，平面图连带大样图调整。

03-DT-01、03-DT-02顶层高度由7.2米调整为6米；03-DT-03、03-DT-04，电梯门洞调整为1400X2800，轿厢高度调整为3.4米，03-DT-05，电梯门洞调整为1200X2500，轿厢高度调整为3.0米；

2、调整二层窗户线条出挑，由200改为100，外部铝板造型进行调整。（余同）涉及里面调整；

3、调整普通窗户9412为A型泄爆窗8915；

4、地下室车库入口坡道扩大找坡范围

5、地下室集水坑垃圾房积水坑有1500X1200X1500调整为1000X1000 X1000，排风机房增加一个集水坑1500X1200X1500

6、配电房增加挡鼠板

7、下沉庭院顶部增加防护栏杆

8、03-L-01调整水井墙位置

9、大样图中，防水层构造做法调整

10、增加隔墙和水井开门

11、电梯机房屋顶标高增加200,取消女儿墙。

12、屋顶反坎，有400宽调整为300宽，局柱子局部柱基放大。

13、根据会议要求二层窗户分隔形式调整

14、取消部分甲级门上的观察窗

15、增加百叶大样