5#楼

平面图

- 调整5-7轴交5-B至5-D两个雨棚大小及位置。

- 内庭院幕墙根据方案提资，调整幕墙立柱为精致钢。

- 根据暖通提资，增加首层和夹层设备基础。

- 暖通部分洞口大小和位置调整。

- 屋面增加检修人孔。

- 根据暖通提资，设备夹层增加3个机房。

立面图

- 根据幕墙专项汇报，所有石材改为30厚。

- 调整5-7轴交5-B至5-D两个雨棚大小及位置。

墙身大样

- 根据幕墙专项汇报，所有石材改为30厚。

- 3号大样下挂板往下加50。

- 7号大样根据清单调整幕墙高度

- 根据清单答疑，补充台阶和坡道底部素土填充区域。

门窗大样

- 取消所有防火门观察窗。